线管配线专项职业能力考核规范

一、定义

按线管配线工程要求，使用电工工具，在建筑物墙体、地坪及楼板内暗配电线保护管并进行管内穿线的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：线管配线 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 读施 工图 | 能识别管线的型号、规格及敷设方式、敷设部位 | 1．常用图形符号及文字符号 2．线路标注方式 | 5% |
| （二）施工 准备 | 能配合土建工程进度，通过实测实量进行管子的加工预制 | 1．各类材料线管的性能及加工方法 2．测量下料基本知识 | 10% |
| （三）管子 敷设 | 1．能根据土建工程进度要求，及时地在现场敷设、连接和固定管子，并作跨接地焊接。 2．能在建筑物墙体上刻槽、凿槽并进行管子固定。 | 1.电气配管施工工艺的基本知识 2.电气配管施工质量验收标准 | 35% |
| （四）管内 穿线 | 能根据工程特点和总体进度要求，安全、正确地在管内穿线 | 1.电气配线施工工艺的基本知识 2.电气配线施工质量验收标准 | 35% |

| 能力名称：线管配线 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （五）绝缘 测试 | 能对所敷设导线的绝缘水平进行测试判断 | 万用表、兆欧表的使用基本知识 | 5% |
| （六）安全 、文明施工 | 1．能按电气安全操作要求施工 2．能做到工完场清 | 1．电气安全施工基本要求 2．文明施工基本要求 | 10% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定的电气安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取简单电气图识读、线管加工敷设及管内穿线实际操作考核。技能操作时间为120min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于40m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。