箍筋制作专项职业能力考核规范

一、定义

按分项工程要求，运用人工或机械方法,将截好的直钢筋准确加工成设计形状﹑尺寸箍筋的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：箍筋制作 职业领域：钢筋工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）施工准备 | 1.能调试机械 2.能搭设操作台 | 机械操作规程 | 20% |
| （二）箍筋制作 | 1.能制作箍筋试件，确定弯折点 2.能弯曲成型 3.自检验收，箍筋存放 | 1.箍筋制作工艺的基本知识 2.钢筋加工质量验收标准 | 60% |
| （三）安全生产﹑文 明施工 | 1.机械维护、保养 2.能采取安全防护措施 3.能做到工完场清 | 1.机械维护、保养常识 2.钢筋加工安全施工基本要求 3.钢筋加工文明施工基本要求 | 20% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定的钢筋施工专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取1350矩形箍筋制作实际操作考核。技能操作时间为90min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于50m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。