室内排水管道安装专项职业能力考核规范

一、定义

按室内排水管道安装要求，运用塑料管道安装工具，采用塑料管粘接连接的方式，安装UPVC排水塑料管的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：室内排水管道安装 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 专用 管卡安装 | 1．能确定管卡位置 2．能安装专用管卡 | 1．管卡设置要求 2．专用管卡安装方法 | 15% |
| - 管材 下料与切割 | 1．能测量管件的构造尺寸 2．根据管道走向，能正确量尺下料 3．能切割塑料管 | 1．排水塑料管基本知识。 2．管道计算下料基本知识 3．塑料管切割方法与切割质量标准 | 35% |
| （三） 管道连接 | 1．能在管道承口和插口合理涂刷粘接剂 2．能进行塑料管粘接连接 | 1．粘接剂的基本知识 2．粘接连接安装工序与要求 | 40% |
| (四) 通水试样 | 1．能临时封堵管口 2．能进行通水试验 | 通水试验基本方法 | 5% |
| （五）安全 、文明施工 | 1．能采取安全防护措施 2．能做到工完场清 | 1．管道安全施工基本要求 2．管道文明施工基本要求 | 5% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定管道安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取UPVC塑料管下料、切割、粘接连接实际操作考核。技能操作时间为90min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于50m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。