电缆直接埋地敷设专项职业能力考核规范

一、定义

按电缆工程要求，将电力电缆或控制电缆直接埋设于地下土层中的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：电缆直接埋地敷设 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）电缆沟开挖 | 能依照设计或施工规范要求尺寸，开挖电缆沟 | 1．电缆线结构、性能的基本知识 2．电缆沟尺寸规范要求 | 30% |
| （二）电缆保护管预埋 | 能根据直埋电缆敷设路径中特殊部位的要求，敷设电缆保护管 | 1．需加装电缆保护管的部位 2．电缆保护管的选用、加工基本知识 | 10% |
| （三）隔热保护层埋设 | 能利用隔热垫板将电缆与其他特殊管道隔开 | 1.隔热材料的基本知识 2.电缆与热管道、油管道、可燃气体及易燃液体管道之间平行或交叉的最小净距要求 | 10% |
| （四）电缆敷设 | 能正确地进行电缆线的放线及在电缆沟中的敷设 | 电缆敷设施工工序及要求 | 40% |
| （五）安全 、文明施工 | 1．能按电气安全操作要求施工 2．能做到工完场清 | 1．电气安全施工基本要求 2．文明施工基本要求 | 10% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定的电气安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取电缆沟开挖、电缆敷设实际操作考核。技能操作时间为150min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于150m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安用电及防火措施。