暖、卫器具维修与疏通专项职业能力考核规范

一、定义

运用常用管道安装工具和管道疏通机具，对家用采暖系统、卫生器具进行维修与疏通的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：暖、卫器具维修与疏通 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 给水 配件维修 | 1．能修理水龙头 2．能修理淋浴器 3．能修理浮球阀 | 常用水龙头、淋浴器、浮球阀的类型和基本构造知识 | 35% |
| - 采暖 系统维修 | 1．能正确分析和判断采暖系统故障 2．能排除采暖系统故障 | 1．家用采暖系统常用形式 2．家用采暖系统常见故障和 排除方法 | 20% |
| - 管道 疏通 | 1．能正确判断管道堵塞的原因 2．能疏通管道 | 1．家用卫生器具种类与构造 2．家用卫生器具、地漏排水管道配置形式 3．家用管道堵塞原因和疏通方法 4．常用管道疏通机具的使用 | 40% |
| - 安全 、文明施工 | 1．能采取安全防护措施 2．能做到工完场清 | 1．管道安装安全施工基本要求 2．管道安装文明施工基本要求 | 5% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定管道安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取混合水龙头拆装、淋浴器拆装、管道疏通实际操作考核。技能操作时间为90min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于30m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。