装饰灯具安装专项职业能力考核规范

一、定义

按照明工程要求，运用电气安装工具，安装各类装饰灯具的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称： 装饰灯具安装 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）支架固定 | 1.能按灯具安装位置，准确划线、打孔 2.能安装灯具固定件 | 1.定位划线知识 2.固定件性能及安装方式 3.常用电工工具使用方法 4.脚手架搭拆 | 30% |
| （二）灯具组拼﹑安装 | 1.能正确组装各种装饰灯具 2.能按要求安装各种装饰灯具 | 1．各种装饰灯具结构 2．装饰灯具安装工艺的基本知识 | 40% |
| （三）接线 | 在满足绝缘要求条件下，能正确接线且电连接要求 | 1.照明电路基本知识 2.导线连接工艺 | 10% |
| （四）自检 | 1.能进行线路检测 2.能排除出现的各种故障 | 装饰灯具故障及排除 | 10% |
| （五）安全 、文明施工 | 1．能按电气安全操作要求施工 2．能做到工完场清 | 1．电气安全施工基本要求 2．文明施工基本要求 | 10% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定电气安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取装饰灯具支架固定、灯具组拼安装、接线和通电试亮实际

操作考核。技能操作时间为90min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于30m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。