卫生器具安装与配管专项职业能力考核规范

一、定义

运用管道安装常用工具，进行卫生器具安装、配管的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：卫生器具安装与配管 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 卫生器具安装 | 1.能识别卫生器具的规格、型号 2.能检查卫生器具的外观质量 3.能安装支架 4.能安装卫生器具 | 1.常用卫生器具种类 2.卫生器具安装工序与要求 | 35% |
| （二） 给水配件安装 | 1.能识别给水配件的规格、型号 2.能检查给水配件的外观质量 3.能安装给水配件 | 1.常用给水配件种类 2.卫生器具给水配件安装工序与要求 | 20% |
| （三） 排水管道安装 | 1.能识别排水管道的规格、型号 2.能检查排水管道的外观质量 3.能安装浮球阀、排水栓、排水管道 | 1.常用卫生洁具种类 2.卫生洁具安装工序与要求 | 35% |
| （四） 通水试验 | 1.能调节水箱水位 2.能临时封堵排水口 3.能进行通水试验 | 卫生器具通水试验基本知识 | 10% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定的管道安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取坐便器安装、洗脸盆安装、小便器安装现场实际操作方式。技能操作考核时间为180min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于50m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。