混水墙砌筑专项职业能力考核规范

一、定义

按分项工程要求，运用砌筑工具，依据砌筑控制基准线，进行砌体砌筑的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：混水墙砌筑 职业领域：砌筑工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）施工准备 | 1.能准备材料、机具、脚手架 2.能领会工作意图 | 1.砌体的基本知识 2.砂浆机操作规程 3.架子安全知识 | 30% |
| （二）砌筑 | 1.能按控制基准线及组砌方法砌筑 2.自检 | 1.砌筑施工工艺的基本知识 2.砖砌体施工质量验收标准 | 55% |
| （三）安全生产﹑文明施工 | 1.能采取安全防护措施 2.能做到工完场清、成品保护 | 1.成品保护常识 2.砌体安全施工基本要求 3.砌体文明施工基本要求 | 15% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定砌筑专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取现场砌筑墙体实际操作考核。技能操作时间为180min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于50m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。