室内照明装置安装专项职业能力考核规范

一﹑定义

按室内照明工程要求，运用电工工具，将配电箱、灯具、灯开关、插座在室内安装到位的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：室内照明装置安装 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 施工 准备 | 1．领会工作意图 2．准备照明装置﹑安装工具及材料 | 1．照明电路的基本知识 2．常用电工工具的使用方法 3.架子安全使用知识 | 5% |
| (二)照明 装置安装 | 1．能安装照明配电箱 2．能安装普通灯具 3．能安装灯开关 4．能安装插座 | 1．室内照明装置施工工艺的基本知识 2.室内照明装置施工验收标准 | 50% |
| （三）接线 | 1．能按尺寸要求，不伤线芯地剖削线头绝缘层 2.能正确接线，且电连接良好 | 1．导线连接工艺要求 2．照明装置接线规则 | 30% |
| - 自检 | 1．能进行线路检测 2．能排除出现的各种故障 | 照明装置常见故障及排除方法 | 5% |

| 能力名称：室内照明装置安装 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 安全 、文明施工 | 1．能按电气安全操作要求施工 2．能做到工完场清 | 1．电气安全施工基本要求 2.文明施工基本要求 | 10% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定电气安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取照明装置安装﹑接线和通电试亮实际操作考核。技能操作时间为120min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于40m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。