室内线路明敷设专项职业能力考核规范

一、定义

按室内配线工程要求，运用电工工具，利用各种固定件将导线敷设在建筑物表面上的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：室内线路明敷设 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| - 读施 工图 | 1．能识别导线的型号﹑规格及敷设方式﹑敷设部位 2．能领会工作意图 | 1．常用图形符号及文字符号 2．线路标注方式 | 5% |
| - 定位 ﹑划线 | 1．能按图确定导线的敷设路径 2．能准确在建筑物表面上划出导线路径及固定点 | 1．室内配线的基本要求 2．定位﹑划线基本知识 | 10% |
| （三）安装 固定件并敷设线路 | 1．能进行护套线配线 2．能进行线槽配线 3．能进行瓷瓶配线 | - 室内线路施工 工序 - 室内配线工程 验收标准 | 40% |
| （四）安装 配电箱﹑开关﹑插座并接线 | 1．能安装配电箱﹑开关﹑插座 2．能正确接线，且电连接良好 | 室内电器安装知识 | 30% |
| （五）线路 自检 | 1.能进行线路检测 2.能排除出现的各种故障 | 线路常见故障及排除方法 | 5% |

| 能力名称：室内线路明敷设 职业领域：安装电工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （六）安全 、文明施工 | 1．能按电气安全操作要求施工 2．能做到工完场清 | 1．电气安全施工基本要求 2．文明施工基本要求 | 10% |

四、鉴定要求

1、申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

2、考评员构成

考评员应具备一定的电气安装专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

3、鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取护套线配线﹑线槽配线和瓷瓶配线实际操作考核。技能操作时间为180min。

4、鉴定场地设备要求

考场面积不小于40m2，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全用电及防火措施。