安徽财贸职业学院校园门禁

系统及停车场整体托管服务项目

招标文件

招标单位： 安徽财贸职业学院

日期：2018年 10月

目       录

1.招标公告…………………………………………………………2

2.评分标准…………………………………………………………3

3.评标办法…………………………………………………………4

4.厂商须知…………………………………………………………4

5.服务内容及产品技术参数………………………………………6

6.响应文件格式及附件……………………………………………8

一、招标公告

经学校研究决定，现就《安徽财贸职业学院校园门禁系统及停车场建设管理合作运营服务项目》进行公开招标，欢迎具备资质条件的单位参与投标。

一、项目概述

- 项目名称:安徽财贸职业学院校园门禁系统及停车场建设管理合作运营服务项目

- 项目概况及须知：

1.招标单位：安徽财贸职业学院

2.服务地点：安徽财贸职业学院翡翠路校区（合肥市翡翠路900号）

3.现场踏勘：投标人对现场和其周围环境进行踏勘，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

二、对投标人资质要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

（二）具有一定资质和丰富车辆出入及停放管理经验的企业全额出资建设、运营和管理，并办理停车场运营所需物价、工商、税务等相关手续；

（三）有高校服务经验优先；

（四）资格条件：

1.供应商需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，注册资金不低于500万(经营范围中有“停车管理，停车场设计、施工”相关内容)或专业停车泊位经营管理企业；

2.本项目不接受联合体投标；

3.具有承包本项目所必需的专业设备、科技管理、收费管理的专业队伍；

4.供应商须携带法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、企业资质证书及法人授权委托书；

5.拥有完备服务体系，提供7*24小时运营维护服务。有1小时内响应的维护条件及相应维护技术能力；

6.主要系统及设备（停车设备、监控设备、存储设备、服务器等）必须出具生产厂家针对该项目的授权和三年及以上质保。

三、报名时间、地点及联系人

投标文件送达截止日期为2018年10月23日至2018年10月30日16:00

地点：合肥市翡翠路900号安徽财贸职业学院保卫处（行政楼一楼）

联系人：桂老师

电话：0551-63865887     13695512751

四、开标时间和地点

2018年10月31日（周一）翡翠路校区行政楼二楼第三会议室。

五、其他事项说明

（一）招标文件的领取：自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载；

（二）招标文件和成交人的响应文件将成为合同附件；

（三）中标单位在项目实施过程中存在未安合同履约，降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同；

（四）投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

二、评分标准：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 25分 | 由以往类似高校项目业绩的3个得基础分5分，每增加一个加5分最多加25分，没有此项不得分。 |
| 2 | 注册资金 | 20分 | 注册资金500万元的，得基础分5分每增加500万加5分，加满为止。 |
| 3 | 安徽业绩 | 10分 | 有在安徽省内高校运营的停车场项目，一个加5分，最多加10分。 |
| 4 | 整体运营方案 | 23分 | 整体管理组织机构健全，管理制度齐全，具有完备的应对突发事件的能力，做到在突发的情况下，保证人员安全，管理人员交接方式合理。本项最高分23分，由评委根据投标文件酌情打分。 |
| 5 | 服务方案及承诺 | 22分 | 服务方案应包括现场人员安排、现场管理、安全措施、服务质量等相关内容。 1.方案内容较少，措施一般，得5分； 2.方案内容比较全面，基本满足现场作业要求，得10分； 3.方案内容全面，措施完善，操作性和针对性强，人员配备充足，完全满足现场作业要求，得15分。 投标人应承诺：1.保证人员配备达7人以上，得4分；2.承诺24小时服务，保证管理任务和工作质量，得3分。 |

三、评标办法

1.评标办法：综合评分法。

2.在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标人对其响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出答复。

3.采购人不对中标和未中标的原因做出任何解释。

4.中标供应商须在成交公示结束之日起十日内与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格，并从中标候选单位中另选成交人。

四、 厂商须知

（一）委托

如参加投标的代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

（二）费用

无论投标过程中的作法和结果如何，参加投标的供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

（三）招标文件的解释

本投标文件各条款由安徽财贸职业学院负责解释。

（四）响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

（五）响应文件的组成

1.响应文件（统一格式），包括：

（1）投标函

（2）资格证明文件

（3）技术偏离表

（4）响应文件附件

2.资格证明文件包括：

★（1）（企业法人）营业执照副本；

★（2）法定代表人授权书；(法定代表人签字并加盖公章)；

★（3）所投标产品的合法来源渠道证明文件（货物清单中要求的产品需提供，没有要求的可不提供）；

★（4）法定代表人及全权代表身份证明（身份证正反面复印件)。

3、响应文件书附件的编制及编目

3.1响应文件书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订；

3.2响应文件书附件必须包含以下内容：

（1）产品主要技术参数明细表；

（2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3.3响应文件书附件可以包含以下内容：

(1)产品详细说明书（包括产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本）；

(2)产品制造、验收标准；

(3)详细的交货清单。

（六）响应文件的签署及规定

1.组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定；

2.响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章；

3.响应文件装订成册、编制页码且页码连续；

4.响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件（正本1份、副本2份）；

5.响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章；

6.响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责；

7.法定代表人授权书应由法定代表人签字并加盖公章。

（七）响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

1.任意一条★号条款不满足的；

2.单项产品的非★号不满足条款在5条以上的（含5条）；

3.供应商所提报的技术参数应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的，响应文件无效。

（八）供应商出现下列情况之一的响应文件无效

1.非★条款有重大偏离经评审专家认定无法满足招标文件需求的；

2.超出经营范围的；

3.未按招标文件规定要求签字、盖章的；

4.响应文件中提供虚假材料的；

5.提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

6.所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻(需经评审小组确定)不能被采购人接受的；

7.法定代表人授权书无法定代表人签字或没有加盖公章的；

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

9.供应商对采购人、采购中心、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

10.评审小组在评审过程中，应以供应商提供的响应文件为评审依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

（九）供应商禁止行为

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）成交人在评审结果产生后放弃成交；

（3）成交人在规定的时限内不签订采购合同。

（十）评审

（一）评审小组。评审工作由学校负责组织，具体事宜由依法组建的评审小组负责；

（二）资格性检查。

1.全权代表身份确认。评审专家将投标文件中的全权代表身份证复印件、法人代表授权书进行比对，如确定为同一人，则全权代表身份合格，否则响应文件无效；

2.评审小组依据招标文件要求对递交响应文件的供应商的违法失信记录进行核查；依据法律法规和招标文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格；

（三）符合性检查。依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（主要是对技术条款和参数的响应程度）进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（四）企业信用记录核查

（十一）评标现场核查

1.核查内容：

（1）是否被国家工商行政管理部门列为严重违法企业名单；

（2）是否被最高人民法院列为失信被执行人名单；

（3）是否在政府采购招投标活动中有严重违法失信行为记录。

2.核查路径：

（1）在全国企业信用信息公示系统（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）；

（2）在中国执行信息公开网（中华人民共和国最高人民法院网址：http://shixin.court.gov.cn/）；

（3）在中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

五、服务内容及产品技术参数

（一）服务内容：

安装车辆识别系统校园主大门（2进2出）、东小门（1进1出），包括其配套设施的安装，学校进出口的管理人员配备不得低于7人。

（二）（货物技术参数及要求）

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 车牌识别一体机 | 1、像素：400W 2、电子快门:1/1至1/10000秒，22档 3、存储：TF卡（microSD卡），白名单20000条，图片40000张 4、最佳拍摄范围:3-10米 5、相机镜头：高清镜头2.8-12mm可调 F1.4 6、分析帧率：25fps 7、补光灯：内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W） 8、光源发光频率:50Hz 9、最低照度：0.1 Lux（标准） 10、信噪比：>50db 11、复位:手动恢复出厂设置 12、音频压缩：输入输出 G711 13、图像压缩：H.264 JPEG 14、防护等级 :IP66 15、外形尺寸：450x130x110mm 16、重量:2Kg 17、车牌识别系统自动抓拍车辆的图像并识别出车牌号，然后比对数据库录入的校内教工车辆资料，判断出车辆信息，语音播报、显示屏显示该车的车牌号、有效期、欢迎光临等提示语；外来车辆识别不开闸，可人工盘问开闸； | 6台 |
| 主机电脑（含显示器） | 与系统相配套 | 3台 |
| 快速道闸 | 1、工作电源：220V 2、电机功率：70W 3、工作温度：-40℃至+80℃ 4、环境湿度：5%至95% 5、配杆长度：≤6米直杆 6、起落杆时间:≤3秒 7、机身重量：46KG | 6个 |
| 地感线圈 | 与系统相配套 | 6个 |
| 室外网线 | 与系统相配套 | 240米 |
| 金桥电缆 | 与系统相配套 | 80米 |
| 橡胶抗压减速带 | 与系统相配套 | 24米 |
| 水泥墩（含美容） | 与系统相配套 | 3个 |
| 金属隔离栅栏 | 高度不低于0.5米 | 128米 |
|  | 合计 |  |

- ★售后服务

1.服务期间内质保由供应商负责，出现故障免费维修、保养；

2.供应商应当出具《售后服务承诺函》。

- 响应文件格式及附件

- 《响应文件格式》是参加谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、文件封面格式

正（副）本

安徽财贸职业学院门禁系统及

停车场建设管理合作运营项目

项目名称：

项目编号：

供应商全称（加盖公章）：

全权代表：

电    话：

投标日期：

二、投标函

安徽财贸职业学院：

（供应商全称）授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （项目名称）               的谈判活动，并对该目进行投标。

1.提供供应商须知规定的全部响应文件；

2.保证遵守招标文件的有关规定；

3.保证认真执行买卖双方所签的《采购合同》，并承担《采购合同》规定的责任义务；

4.愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料；

5.与本活动有关的通讯请寄：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

供应商单位：

日    期：

三、项目一览表

项目名称：

投标人名称：

| 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 保证金 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

日期：年月日

四、详细设备配置明细表

项目名称：

| 序 号 | 货物名称 | 主要技术参数和要求 | 品牌型号产地 | 数量 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：

日期：年月日

五、技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 招标文件的 参数和要求 | 响应文件参数 | 偏 离 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：

六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

七、资格证明文件

1.（企业法人）营业执照副本（必须提供）

2.法定代表人授权委托书、身份证复印件（必须提供）

3.所投标产品的合法来源渠道证明文件（货物清单中要求的产品需提供，没有要求的可不提供）

4.法定代表人及全权代表身份证明（身份证正反面复印件）

5.服务方案（必须提供）

6.业绩证明（必须提供）

附件1

1、法定代表人授权书

：

（投标单位全称）法定代表人授权（授权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的项目招标活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称（公章）：

日               期：

附： 授权代表姓名：                   授权代表（签字）：

职        务：

详细通讯地址：：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

附件2

2、法定代表人和授权代表身份证明

（法定代表人身份证正反面复印件加盖公章）

（授权代表身份证正反面复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：